河北南网火电机组涉网性能评估分析系统

设计报告

南京x工程技术有限公司

二零二五年二月

目    录

平台建设接口文档

主站首页

接口设计（对接系统、数据内容、接口方式）

主站首页

接口清单

| 编号 | 接口名称 | 接口方式 | 交互内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划总览 | GET | 查询每十五分钟为一周期的火力，水力，风力，光伏，用电负荷，联络线上下网，储能充放电，可调节负荷等功率信息 |

接口明细

首页大屏-容量分类

- 接口描述

按额定容量分档统计已启用且关联场站的机组数量（≥1000MW/≥600MM/≥300MW/<300MW)。

- 请求URL

- /index/bigScreen/capacityCategory

- 请求方式

- GET

- 入参说明

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- |

- 入参示例

{ }

- 返回示例

{ "status": "200", "data": [ { "type": "2", "time": "2024-12-19 02:00:00", "requestType": "1", "fire": 84.94, "water": 80.5, "light": 79.88, "wind": 61.66 }, ], "message": "操作成功", "timestamp": 1733734996779 }

- 返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | Int | 是否成功状态码 |
| data | List | 查询结果 |
| message | String | 查询成功，查询失败 |
| timestamp | Long | 请求时间 |

- List参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| power | Float | 功率 |
| time | TimeStamp | 业务时间 |
| type | String | 类型，1：完成，2：计划，3：进行中 |
| requestType | String | 请求的类型返回 |
| fire | Float | 火 |
| water | Float | 水 |
| light | Float | 光 |
| wind | Float | 风 |